新丰县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 四 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰城街道人民西路101号第二卡门市 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 2 | 丰城街道沙塘中路19号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 3 | 丰城街道车田路31号02门市 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 4 | 丰城街道城东路56号首层 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 5 | 丰城街道新城一街26号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 6 | 丰城街道人民东路32号首层西侧1号门市 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年11月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 7 | 丰城街道先烈路3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年11月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 8 | 丰城大道西沙江路6号东正雅庭首层1001房 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年11月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 9 | 丰城街道车田路61号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年11月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 丰城街道人民东路10号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年11月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 11 | 丰城街道法政路15号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年12月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 12 | 丰城街道公园内5号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年12月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 丰城街道龙围村围仔组20号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年12月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 丰城街道黄陂万丰坝新龙大道5号、7号一至三楼 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年 12月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 梅坑镇大岭村老下片 | 梅坑镇老下片饮水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年 11月29日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 16 | 马头镇中心小学 | 马头镇上善自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年 10月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 17 | 遥田镇人民路3号 | 遥田镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年 10月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 18 | 回龙镇回龙街道 | 回龙镇镇级供水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 沙田镇下河洞村委 | 沙田镇下河洞片饮水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年10月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 20 | 黄磜镇雪梅村村委 | 黄磜镇镇级供水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2021年12月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |