新丰县生活污水处理厂设备维修工程一览表

一、脱水房

1、维修控制柜、工料8500元

2、清洗泵型号：40L6×5      2台×1650元/台=3300元

3、加药泵型号：Y2—100L     2台清洗、绝缘、烘干、拆装

4、螺杆泵型号：Y132S1—2     2台

5、螺旋输送机：Y2—100L1—4  1台

二、风机房

1、风机型号：Y225S—4     3台   清洗、绝缘、烘干、拆装

2、风机电缆：VV223×352+1×162  120米×135元/米=16200元

三、提升泵、电缆VV22 3×352+1×162  380米×135元/米=51300元

四、提升泵接线柱：3个×80元/个=240元

五、脱水房电缆：VV3×42+1×2.52      150米×45元/米=6750元

回流泵房电缆:                  105米×135元/米=14175元

脱水机房总电缆VV3×162+1×10   148米×74元/米=10952元

六、电房

1、变频器：30KW                 3台×10800元/台=32400元

37KW                 3台×14800元/台=44400元

2、DZ47空气开关：16个×20元=320元

3、GMC—32接触器：18套×380元/套=6480元

4、设备器：2个×3200元/个=6400元

5、中间继电器欧姆龙：42个×120元/个=7800元

6、电源S—350—24                  1台×1500元/台=1500元

7、TCA接线排：                   1050位×2.5元/位=2625元

七、消毒池

1、风扇113FZU2—5  220V             6个×120元/个=720元

2、电子镇流器FSZ2A 150W            36个×150元/个=5400元

3、光管座                           40个×60元/个=2400元

4、ZHOLO电磁阀4V310—10            2个×750元/个=1500元

5、乐声LPC控制器FP—XL30          1个×6500元/个=6500元

6、消毒池紫外线电缆：              178米×135元/米=24030元

八、维修人工费：18000元

九、运费：6500元

十、税费：16703.52元

以上十项合计：贰拾玖万伍仟零玖拾伍元伍角贰分（295095.52元）