新丰县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022  年第 二 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰城街道东宝街3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 2 | 丰城街道公园内5号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 3 | 丰城街道丰城大道西189号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 4 | 丰城街道城东路85号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 5 | 丰城街道新东路77号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 6 | 丰城街道校前路1号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 7 | 丰城街道公园内3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 8 | 丰城街道人民西路85号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 9 | 丰城街道南塘街63号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 丰城街道新龙大道2号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 11 | 丰城街道沿江西路73号 | 新丰县第一制水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年06月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 12 | 丰城街道东门路51号 | 新丰县第一制水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年06月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 丰城街道公园内6号 | 新丰县第一制水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年06月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 丰城街道人民南路中心市场 | 新丰县第一制水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年06月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 梅坑镇张田村农户 | 梅坑镇屯子坝饮水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 16 | 遥田镇人民路3号 | 遥田镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年04月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 17 | 马头镇秀坑村马头镇中心小学 | 马头镇上善自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月 06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 18 | 黄磜镇三岔村农户 | 黄磜镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月 09日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 回龙镇回龙街回龙中学 | 回龙镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |
| 20 | 沙田镇沙兴东路8号 | 沙田镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2022年05月23日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  | 建议煮沸后饮用。 |