新丰县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 一 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰城街道新龙大道2号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 1月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 2 | 丰城街道公园内3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 1月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 3 | 丰城街道东宝街3号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 1月12日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 4 | 丰城街道校前路1号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 5 | 丰城街道办事处府前大道南19号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 6 | 丰城街道沿江西路73号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 7 | 丰城大道西紫城168号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 8 | 丰城街道南塘街63号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 9 | 丰城街道人民西路85号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 丰城街道东环路1号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月14日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 11 | 丰城街道丰城大道东113-3 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 3月6日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 12 | 丰城街道人民南路中心市场 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 3月6日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 丰城街道新东路77号 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 3月6日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 丰城街道人民西路1号05末门市 | 新丰县鲁古河供水有限公司 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 3月6日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 马头镇秀坑村马头镇中心小学 | 马头镇上善自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月15日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷共40项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 16 | 遥田镇人民路3号 | 遥田镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月16日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷共40项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 17 | 黄磜镇三岔村农户 | 黄磜镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月15日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 18 | 沙田镇沙兴东路8号 | 沙田镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月16日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 回龙镇回龙街回龙中学 | 回龙镇镇级自来水厂 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月17日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 20 | 梅坑镇中心小学 | 梅坑镇镇级供水工程 | 新丰县疾病预防控制中心 | 新丰县疾病预防控制中心 | 2023年 2月17日 | 肉眼可见物、臭和味、色度、浊度、PH值、总硬度、总固体、高锰酸盐指数（以O2计）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、铝、六价铬、氨（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、三溴甲烷共34项。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
        2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。